|  | Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПРОМ» Проектирование, производство, пуско-наладка фильтрационного и сепарационного оборудования очистки попутного нефтяного и природного газа |  |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация, 410080, г. Саратов, ул. Универсальная, 1 Отдел сбыта и комплектации моб.: 8-917-307-37-31 Сайт: www.nova-prom.ru, е-mail: sales@nova-prom.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(техническое задание)

на пункт подготовки газа (ППГ)

установку подготовки топливного газа (УПТГ)

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

| Наименование организации Заказчика: |  |
| --- | --- |
| Адрес Заказчика: |  |
| Контактное лицо и должность: |  |
| Номер телефона, E-mail: |  |
| Наименование и место объекта, ориентировочная дата закупки оборудования (сдачи проекта): |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее (изб.) давление в газопроводе на входе в ППГ | P вх. max, МПа |  |
|  |  | P вх. min, МПа |  |
| 2 | Диаметр трубы на входе в ППГ | Ду, мм |  |
| 3 | Диаметр трубы на выходе в ППГ | Ду, мм |  |
| 4 | Количество выходов (1, 2, другое) |  |
| 5 | Выходное давление по каждому выходу | P1вых., кПа |  |
|  |  | P2вых., кПа |  |
|  |  | P3вых., кПа |  |
| 6 | Расход газа по каждому выходу | Q1max, нм3/ч |  |
|  |  | Q1min, нм3/ч |  |
|  |  | Q2max, нм3/ч |  |
|  |  | Q2min, нм3/ч |  |
| 7 | Температура окружающей среды | tmax , °С |  |
|  |  | tmin, °С |  |
| 8 | Температура газа на входе в ППГ (лето/зима) | tmax , °С |  |
|  |  | tmin, °С |  |
| 9 | Степень загрязненности и влажности газа на входе в ППГ | Механические примеси, мг/м3 |  |
|  |  | Влажность газа, г/м3 |  |
| 10 | Требования к степени очистки газа (указать допустимые размеры твёрдых частиц (мкм) на выходе из ППГ и предельно допустимое содержание механических примесей, мг/м3) |  |
| 11 | Эффективность сепарации в % удаляемой жидкости из газа |  |
| 12 | Необходимость резервирования узла очистка газа |  |
| 13 | Необходимость автоматического сброса конденсата с фильтров очистки в емкость сбора конденсата |  |
| 14 | Необходимость емкости сбора конденсата (укажите объем и тип) |  |
| 15 | Необходимость подогрева газа |  |
| 16 | Необходимость резервирования узла подогрева газа |  |
| 17 | Минимальная температура газа на выходе (для ППГ с узлом подогрева газа), tmin °С |  |
| 18 | Необходимость редуцирования (тип регулятора) |  |
| 19 | Необходимость резервирования линии редуцирования |  |
| 20 | Необходимость коммерческого учёта расхода газа |  |
| 21 | Выбор типа измерительного устройства | Комплекс с турбинным счётчиком |  |
|  |  | Комплекс с ротационным счётчиком |  |
|  |  | Комплекс c вихревым счётчиком |  |
|  |  | Комплекс с ультразвуковым счётчиком |  |
|  |  | Другое |  |
| 22 | Параметры коррекции показаний счётчика | Коррекция по температуре |  |
|  |  | Коррекция по температуре и давлению |  |
| 23 | Тип корректора |  |
| 24 | Необходимость резервирования узла учёта расхода газа |  |
| 25 | Необходимость учёта расхода газа на собственные нужды |  |
| 26 | Необходимость резервирования узла учёта расхода газа на собственные нужды |  |
| 27 | Необходимость установки системы автоматизированного управления технологическим процессом (САУ ППГ) |  |
| 28 | Тип контроллера |  |
|  |  | Simatic S7-200 |  |
|  |  | Simatic S7-300 |  |
|  |  | Simatic S7-400Н с резервированием систем распределения ввода-вывода (1 комплект рабочий, другой -резервный) и обеспечивающий резервный обмен данными с вышестоящим звеном через Industrial Ethernet |  |
| 29 | Необходимость дистанционной передачи технологической информации и сигналов тревоги на диспетчерский пульт |  |
| 30 | Контролируемые параметры: | Давление на входе и выходе |  |
|  |  | Перепад давления на фильтрах |  |
|  |  | Температура газа на входе и выходе |  |
|  |  | Расход газа |  |
|  |  | Другие параметры: |  |
| 31 | Способ передачи данных | GSM/GPRS канал |  |
|  |  | радиоканал |  |
|  |  | телефонная линия |  |
| 32 | Параметры обеспечения безопасности ППГ с системой автоматического управления при возникновении аварии | Автоматическое отключение подачи газа на входе |  |
|  |  | Автоматическое отключение подачи газа на входе и выходе |  |
|  |  | Автоматическое отключение подачи газа на входе и выходе и автоматический сброс газа |  |
| 33 | Наличие системы контроля загазованности |  |
| 34 | Наличие пожарно-охранной сигнализации |  |
| 35 | Необходимость систем автоматического пожаротушения (укажите тип) |  |
| 36 | Необходимость автономного энергообеспечения систем САУ ТП (кол-во часов) |  |
| 37 | Необходимость учёта расхода электроэнергии |  |
| 38 | Тип отопления блок-контейнеров | Газовое |  |
|  |  | Электрическое |  |
|  |  | Водяное от внешнего источника |  |
| 39 | Назначение (место установки) ППГ (ДКС, ГТУ, ГПА, ТЭС и т.д.) |  |

Газовая схема и габаритный чертеж ППГ-Б (Ш, Р) согласовывается с Заказчиком и является приложением к Договору поставки

Руководитель __________________________________ /______________________________/

М.П.                                                    подпись                                                              (Ф.И.О.)